## 数据共享-淮北8
断面编码 | 断面名称 | 年 | 月 | 参评指标个数 | 水质类别 | 上月水质 | 同期水质 | 污染因子(本月) | 污染因子(上月) | 污染因子(同期) | 定类指标(本月) | 定类指标(上月) | 定类指标(同期) | 采样时间 | 水温(℃) | 电导率(mS/m) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 浊度(NTU) | 本底论证指标
340600_2007 | 后常桥 | 2023 | 8 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.3）、总磷（0.3） | 高锰酸盐指数（0.3）、化学需氧量（0.3）、总磷（0.1）、溶解氧 | 化学需氧量（0.7）、高锰酸盐指数（0.3）、总磷（0.02） | 高锰酸盐指数、总磷 | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、溶解氧 | 化学需氧量 | 2023-08-18 | 31.1 | 113.6 | 8 | 6 | 8 | 19.5 | 3.7 | 0.26 | 0.252 | 2.57 | 0.93 | 25.6 | 氟化物
340600_2008 | 李大桥闸 | 2023 | 8 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 化学需氧量（0.1） | 化学需氧量（0.3） | 化学需氧量（0.5）、五日生化需氧量（0.2）、高锰酸盐指数（0.03） | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数 | 2023-08-10 | 31.3 | 99.8 | 8 | 9.8 | 5.7 | 22 | 3.4 | 0.04 | 0.073 | 0.76 | 0.945 | 8.7 | 氟化物
341300_2004 | 东坪集 | 2023 | 8 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 氟化物（0.4） | 氟化物（0.4）、高锰酸盐指数（0.02）、溶解氧 | - | 氟化物 | 氟化物、溶解氧、高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量、高锰酸盐指数 | 2023-08-15 | 28.3 | 126.4 | 8 | 6.5 | 4.9 | 13 | 3.7 | 0.08 | 0.126 | 2.45 | 1.39 | 26.3 | 氟化物
341300_2005 | 符离闸 | 2023 | 8 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.5）、总磷（0.1） | 高锰酸盐指数（0.08）、溶解氧 | 高锰酸盐指数（0.2） | 高锰酸盐指数、总磷 | 溶解氧、高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 2023-08-18 | 30.8 | 86.9 | 8 | 5.5 | 8.8 | 19.2 | 3.7 | 0.09 | 0.22 | 1.66 | -1 | 11.2 | 0
341300_2009 | 萧濉新河宿州市 | 2023 | 8 | 7 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ | 高锰酸盐指数（0.4）、总磷（0.4）、化学需氧量（0.2） | 化学需氧量（0.6）、高锰酸盐指数（0.3） | 五日生化需氧量（0.5）、总磷（0.3）、高锰酸盐指数（0.3）、化学需氧量（0.2） | 高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量 | 2023-08-10 | 33 | 90 | 9 | 8.1 | 8.6 | 24 | 3.6 | 0.45 | 0.28 | 1.12 | -1 | 36.3 | 0
341600_2011 | 包河亳州市 | 2023 | 8 | 8 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ | 化学需氧量（0.2） | 氨氮（0.6）、化学需氧量（0.2）、高锰酸盐指数（0.1）、五日生化需氧量（0.1） | 化学需氧量（0.6）、五日生化需氧量（0.4）、氟化物（0.05）、高锰酸盐指数（0.02） | 化学需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 2023-08-09 | 33 | 117 | 8 | 13.9 | 5.8 | 23 | 3.6 | 0.12 | 0.11 | 1.81 | 0.928 | 25.6 | 0
340600_0001 | 小王桥 | 2023 | 8 | 8 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 总磷（0.8）、化学需氧量（0.6）、高锰酸盐指数（0.2） | 总磷（0.7）、化学需氧量（0.4）、高锰酸盐指数（0.3）、五日生化需氧量（0.05） | 化学需氧量（0.9）、五日生化需氧量（0.8）、高锰酸盐指数（0.3）、总磷（0.2） | 总磷、化学需氧量 | 总磷 | 化学需氧量、五日生化需氧量 | 2023-08-16 | 31 | 127.3 | 8 | 9.1 | 7.5 | 32.5 | 3.3 | 0.33 | 0.368 | 2.05 | 0.612 | 9.9 | 氟化物