## 数据共享-淮北12
断面编码 | 断面名称 | 年 | 月 | 水质类别 | 上月水质 | 同期水质 | 采样时间 | 水温(℃) | 电导率(mS/m) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 浊度(NTU) | 本底论证指标
340600_2007 | 后常桥 | 2023 | 12 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 2023-12-11 | 8.3 | 172.2 | 8 | 11.6 | 6.9 | 26.5 | 3.6 | 0.16 | 0.077 | 2.35 | 0.915 | 12.1 | 氟化物
340600_2008 | 李大桥闸 | 2023 | 12 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 2023-12-12 | 7.7 | 114.5 | 8 | 9.3 | 3.4 | 14.0 | 1.8 | 0.02 | 0.023 | 0.36 | 0.940 | 4.7 | 氟化物
341300_2004 | 东坪集 | 2023 | 12 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 2023-12-19 | 7.9 | 166.6 | 8 | 10.3 | 4.3 | 11.5 | 2.6 | 0.18 | 0.065 | 2.87 | 0.965 | 7.8 | 氟化物
341300_2005 | 符离闸 | 2023 | 12 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 2023-12-20 | 7.6 | 114.5 | 8 | 11.2 | 5.8 | 19.2 | 3.4 | 0.03 | 0.058 | 1.77 | -1 | 8.9 | 0
341300_2009 | 萧濉新河宿州市 | 2023 | 12 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 2023-12-19 | 5.6 | 96.3 | 9 | 10.1 | 7.0 | 25.0 | 2.9 | 0.12 | 0.100 | 0.72 | -1 | 4.4 | 0
341600_2011 | 包河亳州市 | 2023 | 12 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 2023-12-07 | 10.4 | 144.0 | 8 | 11.6 | 4.3 | 13.5 | 2.0 | 0.12 | 0.048 | 4.92 | 0.970 | 11.0 | 0
340600_0001 | 小王桥 | 2023 | 12 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 2023-12-11 | 12.8 | 174.8 | 8 | 8.0 | 4.4 | 27.8 | 5.6 | 0.10 | 0.077 | 2.30 | 0.902 | 5.7 | 氟化物