淮北市关于第三轮安徽省生态环境保护督察

反馈问题整改情况的报告

2022年5月30日至6月28日，安徽省第四生态环境保护督察组对我市开展第三轮省生态环境保护督察，于12月2日反馈了督察报告并移交了责任追究问题清单。淮北市委、市政府高度重视，坚决扛起整改责任，扎实推进督察整改工作。现将整改落实情况报告如下：

一、总体情况

淮北市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神，全面贯彻全国及全省生态环境保护大会精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，以更实举措、更大力度、更高质量狠抓省生态环保督察反馈问题整改，取得阶段性成效。

截至目前，第三轮省生态环境保护督察反馈的56个问题，已完成整改47个，正在推进9个；通报的2个典型案例已全部完成整改；转办的141件信访件，已办结140件，剩余1件正在推进。督察移交的4个责任追究问题已完成调查处理，共对4个单位（党组织）19名责任人追责问责。其中，县处级干部5人，乡科级干部 13人，科员1人；给予诫勉 6人，对13人进行批评教育等其他处理。

通过督察推动和全市共同努力，我市生态文明建设和生态环境保护取得重要进展和成效。2023年1月1日至12月31日PM2.5平均浓度为42.2微克/立方米，比2022年同期下降0.7%，下降幅度全省第8，优良天数比例为70.1%。截至12月底，濉河符离闸、浍河东坪集、澥河李大桥闸国家考核断面水质类别均为Ⅲ类，沱河后常桥为Ⅳ类，水质优良比例为75%。

二、主要做法

（一）坚持高位推动。市委、市政府坚决贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起督察整改政治责任。市委、市政府多次召开市委常委会、市政府常务会和专题会等研究整改工作，并先后到烈山区友谊沟、濉溪县第二污水处理厂、丁楼污水处理厂、濉溪县鸿源煤化公司等现场实地督导调度。全市各级党委、政府将生态文明建设和生态环境保护纳入理论学习中心组学习的重要内容，推动绿色发展入脑入心。

（二）稳妥推进“双碳”工作。成立碳达峰碳中和工作领导小组，组建能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等5个重点领域碳达峰工作专班，全力抓好相关工作任务贯彻落实。制定出台《淮北市完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施方案》《淮北市打造全国资源型城市全面绿色转型发展样板区实施方案》《淮北市工业领域碳达峰实施方案》等政策文件，构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动我市经济社会全面绿色转型发展步伐。

（三）深入推进污染防治攻坚。持续打好蓝天保卫战。积极推进焦化行业超低排放改造、火电企业超净排放和水泥深度治理，综合整治砖瓦企业，开展挥发性有机物综合治理。加强移动源污染防治，开展新能源车辆（机械设备）推广应用试点工作，推深做实“洁净相城”行动。持续打好碧水保卫战。完成相山第二污水处理厂建设、丁楼污水处理厂和濉溪县污水处理厂扩建。开展“整治河湖沟塘，改善人居环境”行动、新北沱河等重点河段流域治理，实施入河排污口规范化建设项目。联合宿州、亳州、永城等地开展重点断面联防联控，推动跨区域协作。完善水环境监测网络，建成25座地表水水质监测自动站。持续打好净土保卫战。强化土壤污染重点监管，完成更新土壤环境重点监管单位34家，建设用地安全利用率持续保持在100%，长源焦化污染地块完成风险管控、专家技术评审。印发《淮北市农村净水行动实施方案》，完成8条农村黑臭水体整治。深入开展固废污染治理专项行动，完成172家企业危险废物规范化环境管理评估，积极开展新污染物治理。持续加强危险废物跨省转移监管工作。

（四）加快发展新能源产业。积极推进新能源项目建设，2023年1-11月份，全市新能源产业集群产值增长21.1%，光伏制造产业链产值增长79.3%。韩村8.5万千瓦光伏发电、南坪8万千瓦风电、双堆5万千瓦风电等项目建成投运。截至目前，全市已建成新能源装机规模达到139.8万千瓦。绿色低碳生活已经深入践行。积极开展节能宣传系列活动，增强市民绿色低碳节能理念。1-11月份，全市城乡居民生活用电量同比下降3.58%，减少用电量5358.22万千瓦时。全市共创建节约型机关247家。

（五）健全整改长效机制。制定《关于建立健全突出生态环境问题发现整改考核机制的实施意见》，进一步完善突出生态环境问题发现整改考核制度。落实“自查从宽、被查从严”要求，制定《突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》，印发《关于在全市范围内常态化深入开展突出生态环境问题“大起底”“大排查”“回头看”的通知》，提升主动发现问题、及时解决问题能力水平；出台《突出生态环境问题整改“红黄绿”三灯预警管理办法（试行）》，对问题整改进度完成情况实行可量化、可视化管理，高质高效推动问题整改验收销号。

三、存在的主要问题

由于产业结构偏重、能源结构偏煤、交通运输结构偏公路、工业围城以及管控措施不到位等原因，大气污染治理形势依然严峻，水环境质量达标压力较大，突出生态环境问题整改任务还比较繁重。

四、下一步工作安排

我市将全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻全国及全省生态环境保护大会精神，持之以恒打好污染防治攻坚战，以督察问题整改为契机，不断推动生态环境质量持续改善。

（一）深入打好污染防治攻坚战。突出精准科学依法治污，持续加强大气、水、土壤污染防治，持续推进固体废物规范化管理，进一步加强环境安全隐患排查整治和突发环境事件应急管理。

（二）全力推进突出生态环境问题整改。落实清单化、闭环式工作要求，坚持周调度、月通报、季督导、年考核，加强督导调度和帮扶指导，确保各项整改举措落实到位。同时，常态化开展突出生态环境问题大排查大整治和“回头看”，不断巩固拓展整改成果。

（三）深入践行绿色低碳发展理念。稳步推进碳达峰碳中和，统筹实施能源、工业、城乡建设等领域碳达峰行动。加快产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。严把“两高”项目准入关，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。实施生态环境监督执法正面清单制度，深化“三线一单”生态环境分区管控，实现生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。

附件：第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题整改

进展情况

附件

第三轮安徽省生态环境保护督察反馈

问题整改进展情况

淮北市将第三轮安徽省生态环境保护督察指出的4大类18个方面问题，梳理分解为56个具体问题，逐一明确整改实施主体、目标任务、完成时限、重点措施和验收（监管）单位，并积极推进整改。

一、近年来，淮北市生态环境保护工作虽然取得一定进展，但与习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示、人民群众对优美生态环境的期盼、打造绿色转型发展示范城市的定位相比，仍有一定差距，一些突出生态环境问题亟待解决。

淮北市一些地方和部门对习近平生态文明思想学习贯彻不够全面深入，对淮北能耗双控、水资源短缺以及自然生态脆弱的形势认识不够到位，新发展理念树得不牢，生态环境治理的行动不够坚决，协同推动高质量发展和高水平保护仍有不足。一些地方和部门对部分生态环境治理工作抓得不紧、不细、不严，措施不够有力，导致一些问题得不到根本解决。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：持续推进中。

1. 强化政治责任，高位推进重点任务。市委、市政府高度重视生态环境保护工作，将突出生态环境问题整改作为重大政治任务，多次赴生产现场开展调研督导，多次召开市委常委会、市政府常务会、市环委会，听取突出生态环境问题整改情况汇报，研究部署生态环境重点工作。全市各级党委、政府将生态文明建设和生态环境保护纳入理论学习中心组学习的重要内容，推动绿色发展入脑入心。

2. 坚决贯彻落实新发展理念，统筹推进生态环境高水平保护与经济高质量发展，坚定不移走高质量发展之路，深入打好污染防治攻坚战。成立碳达峰碳中和工作领导小组，组建能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等5个重点领域碳达峰工作专班，全力抓好相关工作任务贯彻落实。制定出台《淮北市完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》《淮北市打造全国资源型城市全面绿色转型发展样板区实施方案》《淮北市工业领域碳达峰实施方案》等政策文件，构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动我市经济社会全面绿色转型发展步伐。深入打好蓝天保卫战。积极推进焦化行业超低排放改造、火电企业超净排放和水泥深度治理，综合整治砖瓦企业，开展夏季臭氧攻坚。加强移动源污染防治，开展新能源车辆（机械设备）推广应用试点工作，推深做实“洁净相城”行动。深入打好碧水保卫战。完成相山第二污水处理厂建设、丁楼污水处理厂和濉溪县污水处理厂扩建。开展“整治河湖沟塘，改善人居环境”行动、新北沱河等重点河段流域治理，实施入河排污口规范化建设项目。联合宿州、亳州、永城等地开展重点断面联防联控，推动跨区域协作。完善水环境监测网络，建成25座地表水水质监测自动站。深入打好净土保卫战。强化土壤污染重点监管，完成更新土壤环境重点监管单位34家，建设用地安全利用率持续保持在100%，长源焦化污染地块完成风险管控、专家技术评审。印发《淮北市农村净水行动实施方案》，完成8条农村黑臭水体整治。深入开展固废污染治理专项行动，完成172家企业危险废物规范化环境管理评估，积极开展新污染物治理。持续加强危险废物跨省转移监管工作。加快新能源项目建设，2023年1-11月份，全市新能源产业集群产值增长21.1%，光伏制造产业链产值增长79.3%。韩村8.5万千瓦光伏发电、南坪8万千瓦风电、双堆5万千瓦风电等项目建成投运。截至目前，全市已建成新能源装机规模达到139.8万千瓦。绿色低碳生活已经深入践行。积极开展节能宣传系列活动，增强市民绿色低碳节能理念。2023年1-11月份，全市城乡居民生活用电量同比下降3.58%，减少用电量5358.22万千瓦时。全市共创建节约型机关247家。

3. 坚持完善市级领导包保突出生态环境问题整改工作机制。统筹抓好“1+1+N”突出生态环境问题整改，确保改彻底改到位。

二、思想认识有偏差。一些部门和地方强调客观多、检视主观少，认为大气、河流不达标的主要原因是先天环境容量不足，而考虑研究“精准、科学、依法”治污的不多，甚至在生态环境监测数据上动起了“歪心思”，弄虚作假。2021年11月，空气质量出现反弹后，相山区未从大气污染防治综合治理、系统治理、源头治理上下真功夫，反而有针对性地利用无人机对国控城市环境空气质量监测点位所在的南黎街道和东街道部分区域进行洒水喷淋，干扰国控城市点位正常监测。

完成时限：2023年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 相山区党政领导班子开展专题对照检查，深刻汲取教训，进一步提高生态环境保护决策的科学性。

- 强化生态环境保护业务学习，举办生态环境保护专题培训班，对全区领导干部开展生态环境业务知识培训，提升管理水平，增强环保意识。

- 定期对辖区内国、省控环境监测站点进行巡查，做到每季度全覆盖。

- 严格追责，对有关人员违规违纪行为进行依法依规查处。在全区范围内开展警示教育，引以为戒，形成警示震慑。

- 严格落实国控点管控要求，加强环境监测站点管理，做好环境监测站点运维保障工作。

6. 压紧压实属地管理责任和部门监管责任，加强联动，确保不再发生类似情况。

三、侵占自然保护地行为时有发生。宿州大方寺省级自然保护区于2006年4月经省政府批准设立，地跨淮北、宿州两市，其中位于淮北市境内面积约540公顷，核心区面积约336公顷，占整个保护区核心区总面积的85.7%。保护区内的龙脊山（大方寺林区）是淮北市东侧生态屏障，但烈山区以“大方寺省级自然保护区是宿州市申报设立的”为由，漠视自然保护区的存在，侵占保护区核心区打造龙脊山自然风景区，进行旅游开发，开发强度不断增加。2018年，全省开展生态区域违法建设问题排查整治专项行动，要求全面排查整治各类自然保护地开发建设活动，淮北市却避重就轻，仅排查上报大方寺省级自然保护区实验区内的违规建设，对核心区内开发建设活动视而不见，对龙脊山观龙台、升仙台等多个旅游设施建设听之任之，导致核心区内旅游开发项目基本形成规模。督察发现，保护区核心区内还存在排档餐饮服务、山羊散养放牧等违规行为，废弃厂房及养殖棚问题点位仍未整改到位。

完成时限：2023年12月底。

整改进展：已完成整改。

1. 对大方寺自然保护区内建筑物登记造册，其中2006年4月份之前建筑物9处，分别为龙脊山大门、公厕及休憩廊亭、水库堤岸北处建筑群（宿州市周兵护林房）、水库管理建筑群、升仙台建筑群、大方寺西北建筑群（宿州市护林房）、望龙台及长廊、消防步道（2条）、大方寺建筑群。

2. 烈山区多次与宿州市林业局、夹沟林场等有关单位沟通对接，函请协助做好省生态环保督察反馈问题整改工作，对2006年4月之前建筑物、构筑物进行鉴定；对2006年4月之后6处违法经营建筑和相关设施，共同做好相关人员思想工作，依法限期进行拆除。

3. 烈山区已在大方寺省级自然保护区核心区内设置保护标识6处，宣传自然保护区条例法规；加强日常监督，定期对大方寺省级自然保护区巡逻巡查，严禁餐饮、养殖等违规行为再次发生。

4. 烈山区制定了大方寺省级自然保护区违建拆除工作方案，对核心区内6处建筑物、构筑物已依法拆除。

四、侵占自然保护地行为时有发生。相山国家森林公园内存在墓葬群，尚未实施管控。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 实施网格化管理。制定《安徽相山国家森林公园精细化管理方案》，采用网格化管理方式，将相山国家森林公园划分为8个片区，实行包保责任制，每个片区安排固定护林员巡护管理。市林业局聘用护林员14个、季节性护林员8个，相山区聘用护林员4个，杜集区聘用护林员4个，要求护林员提高认识，全部在岗在位，定期巡林巡护，压实巡护责任。护林员在巡林过程中，重点关注是否有私建坟墓行为，一旦发现及时制止并劝诫，杜绝在森林公园内乱葬坟墓和土坟硬化。

2. 加强上山路口管控。加强与属地管理单位的沟通，在910厂、炸药库、交通驾校、黄里等各个重要上山路口安装阻拦大门7处、监控18处，实现了进出林区全覆盖。各重要路口安排专人值守，平时由护林员负责管理，密切关注所有出入林区的人员，在春节、清明等重要节假日抽调人员充实护林队伍，及时发现并制止一切可疑行为，从源头上遏制私建坟墓行为。

3. 加强殡葬管理政策宣传。大力营造宣传氛围，在相山国家森林公园内显要位置树立宣传标识牌，在山场入口处发布清理整治违法违规墓地告示，悬挂殡葬整治、保护环境宣传条幅，广泛宣传殡葬改革知识。街道、社区定期安排工作人员对进山祭奠群众进行政策宣讲，努力做深做实群众思想工作，引导群众自觉抵制不良丧葬习俗，破除封建迷信，大力弘扬文明祭祀，树立节俭治丧新风尚。

五、侵占自然保护地行为时有发生。濉溪凤栖湖省级湿地公园保育区内违规水产养殖，养殖面积约120亩。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 通过召集周大庄村、周口村村干部及养殖户召开专题会议，向养殖户宣传国家生态环境保护相关法律法规及政策，达成一致协议，按期清理鱼塘。

- 2022年12月底完成清塘，水面恢复至自然状态。

六、绿色低碳发展有差距。督察发现，淮北市对减煤工作重要性认识不够，在第二轮中央生态环境保护督察中被指出，减煤工作流于形式，一些企业减煤数据弄虚作假。此次督察发现，淮北市减煤任务落实不力，“十三五”期间煤炭消费总量不仅未完成省下达的减量93.95万吨的指标任务，反而增加约15万吨，达1893.34万吨，2021年仍持续增加至2200余万吨，减煤工作十分被动。

完成时限：2025年底。

整改进展：持续推进中。

- 根据省有关减煤工作要求，结合淮北市煤炭消费情况，不断削减存量项目用煤，同时严控新上耗煤项目。

2. 现已印发《淮北市完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施方案》和《淮北市碳达峰实施方案》，扎实推进碳达峰行动，推动经济社会全面绿色转型发展。

3. 加快推进风光等可再生能源项目建设，南坪8万千瓦风电项目、韩村8.5万千瓦光伏项目上半年实现全容量并网，临涣11万千瓦风电等项目加快建设。

4. 根据省政府发布的执行差别电价的企业名单，目前淮北地区暂无此类用户。市发改委将继续与市经信局、淮北供电公司保持沟通联系，跟踪落实，一旦有此类用户，按照国家和省电价政策要求，对列入国家淘汰类和限制类的企业实行差别电价政策。

七、绿色低碳发展有差距。淮北市一些重点项目减煤替代任务依然艰巨，淮北市安徽英科医疗用品有限公司120万吨煤炭替代量仅完成约30万吨，存在较大缺口。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 因全市已无符合条件的煤炭替代量供英科三期项目落实煤炭消费减量替代方案，该项目不具备建设条件，故不再建设。

- 除英科医疗三期项目外，濉溪县2021年至今备案涉煤项目0个，有效控制涉煤项目准入。

八、绿色低碳发展有差距。淮北市一些重点项目减煤替代任务依然艰巨，淮北矿业集团再完成210万吨的减量任务难度极大。

完成时限：2024年6月底。

整改进展：持续推进中。

- 定期分析过断层工作面回采情况，重点督导临涣761、童亭10113、青东854、袁二1032工作面全岩段煤矸分装分运落实情况，监督芦岭Ⅱ1086、许疃72210、涡北842、孙疃Ⅱ1022、杨柳1034、袁一3221、神源煤化工7703等工作面破岩段采高控制；加大杨柳、临涣、袁二等矿煤质督查力度，确保措施落实落细，减少矸石混入；朱仙庄、临涣、童亭、许疃、涡北、杨柳、祁南、袁二、袁一、信湖等10对矿井共投入费用15159万元，建立了13套智能化排矸系统；青东、孙疃、袁二、袁一4对矿井先后投入费用970万元，对干选厂系统优化升级改造；各炼焦煤选煤厂陆续投入659万元进行工艺系统改造，优化洗选产品结构，最大限度提高了商品煤产率。

2. 实施“精改动”，减少高灰矿井原煤入洗量，2023年1-11月份双龙矿、朱庄矿、临涣矿、童亭矿、孙疃矿、袁一矿、信湖矿等矿井“精改动”50.19万吨。

3. 第一阶段：2021年5月-2022年4月完成煤炭消费量288.85万吨，较2019年同期减少煤炭消费量378.46万吨；2022年5月-2022年12月完成煤炭消费量193.55万吨，较2019年同期减少煤炭消费量257.76万吨。第二阶段：2023年1月-2023年12月煤炭消费量完成385.97万吨，较2019年同期减少281.34万吨。

4. 2023年11月27日，《煤炭企业能源消费统计规范》（GB/T 28398—2023）发布并实施，明确洗选加工过程中产生的固体废弃物（洗选煤矸石）不计入煤炭消费量。

九、淮北市发展改革部门对节能审查制度的重要性认识不够，《固定资产投资项目节能审查办法》规定，年综合能源消费量1000吨标准煤以上的投资项目需办理节能审查手续。但淮北市审批砖瓦窑项目把关不严，除南黎环保外，其他砖瓦窑项目均未将煤矸石能耗纳入年综合能源消费量，致使数十家年综合能源消费量在1000吨标准煤以上的砖瓦窑厂未办理节能审查，长期游离于能耗管控之外。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 已组织各县区、园区全面摸排辖区内砖瓦窑厂年综合能源消费情况。

- 各县区、园区已报送年综合能源消费1000吨标准煤以上且符合申报节能审查要求的企业相关材料，符合规定的砖瓦窑厂项目均已完成节能审查。

- 严把砖瓦窑厂项目准入关，有效控制砖瓦窑厂及其他高耗能项目。2022年至今我市未批准砖瓦窑厂项目。

十、淮北市部分行业企业绿色生产水平不高，能耗水平甚至超出行业单位产品能耗限额。界沟选煤厂2021年选煤电力单耗达12.67千瓦时/吨，远高于炼焦煤选煤电力单耗限额（8.5千瓦时/吨）。

完成时限：2024年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 界沟选煤厂通过集中入洗，提高洗选效率达到10%，降低选煤电力单耗。

- 界沟选煤厂已淘汰Y系列老旧设备，现使用电机设备均属于节能设备。

- 目前自动加药和粗煤泥提效两个项目正在运行，3台卧脱机已完成技改，改为小功率高效率设备。界沟选煤厂通过认真落实整改措施，炼焦煤选煤电力单耗限额（8.48千瓦时/吨）已低于炼焦煤选煤电力单耗限额（8.5千瓦时/吨），完成整改。

十一、淮北市部分行业企业绿色生产水平不高，能耗水平甚至超出行业单位产品能耗限额。濉溪县鸿源煤化有限公司2021年单耗为179.9千克标煤/吨，超过焦炭单耗限额（155千克标煤/吨），其中8月高达327.3千克标煤/吨。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 优化配煤工艺。鸿源煤化根据焦炭指标不断调整配煤方案，再购进优质炼焦煤提高焦炭产量，有效提高了焦炭产量，降低了焦炭单耗。

2. 调整炼焦工艺。通过对煤气量的调节、加热系统、上升管压力、温度的控制，以及出炉、推焦的调整，2023年鸿源煤化单位产品能耗达到129.1千克标煤/吨，已低于国家规定的焦炭单耗限额。

3. 调整工艺参数。鸿源煤化通过安装变频器，调整生产工艺参数，提高设备运行效率，更换节能高效电机，生产线生产工况得到优化。

4. 全面举一反三。鸿源煤化对现有的生产厂房、供电、环保等设施及厂区内新锅炉开展全面节能摸排，并对有节能降耗空间的设备实施节能技术改造。鸿源煤化通过认真落实整改措施，实际单耗已低于焦炭单耗限额标准(155千克标煤/吨)，完成整改。

十二、一些重点工作推进不力。一些县区及水务部门对超采地下水，严重威胁水资源可持续利用认识不足，落实地下水超采区治理工作要求不力，淮水北调供水管网建设滞后，水源置换工作进展不平衡，违规取水问题仍较为突出。《淮北市地下水超采区治理实施方案》明确，淮水北调工程通水后，全市工业生产用水将逐步强制等量置换为外调水，到2020年，现状以地下水为水源的工业用水80%置换为地表水。督察发现，淮北市仅10家工业企业取用水实现了置换，大多数仍取用地下水，工业对地下水的依赖程度依然较高。2020年，濉溪经开区置换水量占比不到20%。目前，烈山、相山、杜集经开区尚未实现置换，淮北市耀飞玻璃科技有限公司等多家企业仍未经许可违规取用地下水。

完成时限：2025年底。

整改进展：持续推进中。

- 2023年4月,市水务局制定印发《关于开展自备井排查整治专项行动的通知》，全市共排查违法违规自备井32眼(杜集区20眼、烈山区5眼、市高新区2眼、临涣工业园区5眼，相山区和濉溪县未发现违法违规自备井)。

- 2023年6月自备井已全部关停。

- 2023年7月，已开工建设濉溪、杜集、烈山群众喝上引调水-城乡供水一体化工程。濉溪县群众喝上引调水工程完成输水管道建设6km、配水管道建设81km，建成加压泵站3座，投资88050万元。烈山区群众喝上引调水工程已完成了配水管道建设215km，建成加压泵站2座，投资6550万元。杜集区群众喝上引调水工程已完成了配水管道建设149.5km，投资8360万元。

十三、重污染企业搬迁改造进度滞后。淮北市《城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业搬迁改造专项计划》明确，伯爵陶瓷等3家企业应于2019年底完成关停拆除；松山水泥、南方特种气体、龙旺实业等6家公司应于2020年底前启动搬迁改造，2022年底前完成。督察发现，伯爵陶瓷原厂区内存在非法废旧塑料加工点，现场管理混乱，大量废旧塑料瓶中混有部分废溶剂桶、废润滑油桶等，含油污水积存地面。松山水泥和南方特种气体2家企业尚未启动搬迁改造，龙旺实业仅完成选址和布点规划，而市发展改革委在企业搬迁改造未有实质进展情况下，却向督察组提供3家企业已完成新厂房建设的虚假证明材料。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 伯爵陶瓷原厂房非法废旧塑料加工点清理完毕，做到两断三清，无任何生产迹象。

- 松山水泥、南方特种气体、龙旺实业等3家公司搬迁改造工作已完成。

- 市发改委召开工作会议，对涉事相关人员进行批评教育，责令相关科室人员做出书面检查。

十四、问题整改不严不实。第二轮中央生态环境保护督察下沉期间指出永峰矿业尾砂库存在环境安全隐患问题。烈山区整改方案明确清运尾砂（约18.9万吨）等整改措施。但烈山区政府及相关部门问题整改打折扣，对整改项目审查不严，在永峰矿业既未开展环境本底调查，也未履行土地复垦项目申报、环境影响评价等手续的情况下，便同意永峰矿业将尾砂运至古饶镇废弃取土坑回填复垦。期间，周边村民多次投诉，烈山区生态环境分局和古饶镇仍违规出具项目合规的信访核查意见。至督察时已有4.1万吨尾砂运至现场，约3万吨被回填至坑内，现场尾砂堆场未采取“三防”措施，督察人员在坑内取样监测，镉0.07毫克/升、铅0.3毫克/升，分别超地表水V类标准6倍、2倍。督察还发现，区应急管理局对该问题验收销号把关不严，在永峰矿业未完成清运任务的情况下，便以企业口头承诺将于整改期限内完成尾砂清运为由，对该问题进行销号，验收销号不严不实。此外，永峰矿业厂区尾砂库内仍有尾砂堆存超过安全高度，总排口外农灌沟渠内取样监测，镉0.07毫克/升、铅0.3毫克/升，分别超出地表水V类标准6倍、2倍，环境风险隐患依然突出。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 对尾砂堆放、坑内积水等环境违法行为，烈山区生态环境分局于2022年6月依法予以处罚。

- 烈山区督促永峰矿业对尾砂周转池存在的环境污染及危险性因素进行分析。2022年9月，安徽圣泰检测科技有限公司对永峰矿业回运尾砂及现存尾砂进行采样分析。2022年5月，公司委托山东中检集团公信安全科技有限公司对周转池安全现状进行评估，2022年7月，委托淮北方圆测绘有限公司对周转池尾砂存量进行测量。

3. 企业于2022年6月22日完成双河村取土坑内尾砂清运，并对占用地进行清理、恢复原貌，清运全过程组织村民代表进行监督。清运结束后，烈山区委托第三方检测机构，对双河村取土坑的地表水、地下水水质、土壤进行检测化验，经专家研判并形成“尾砂堆存未对周边环境质量造成明显变化”的咨询意见。根据古饶镇人民政府土地利用总体规划（2006-2020年）图显示，对该废弃取土坑为水域用地，根据复垦规定，该坑塘不宜进行土地复垦。

4. 企业已自建尾砂大棚，并通过综合利用及租赁仓库暂存等方式处置周转池内尾砂（2022年8月委托专家出具尾砂暂存仓库“三防”措施咨询意见），尾砂池现已达到复垦设计方案要求标高，并进行复绿。

5. 对涉嫌“乱作为”问题已依法依规调查处理。

十五、省2022年第一季度生态环境警示片披露蓝宇选煤厂存在大量原煤和煤矸石露天堆放，企业污水排放超标，雨水沟内积存大量污水等问题。但相山区推动问题整改不够有力，6月，省广播电视台再次暗访发现，企业污染防治措施仍然不到位，并在《安徽新闻联播》公开曝光。

完成时限：2023年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 目前该厂已不再生产经营，同时该公司已对厂区内外环境进行全面整治，原库存万余吨物料已清零，精煤车间、原煤车间已进行了全面冲刷，煤矸石车间及煤泥车间已平整，厂区围墙及周边道路已进行多次冲刷。

2. 企业违法行为已查处到位。

十六、一些地方和部门协同治理水资源、水生态、水环境的措施不到位，水生态环境保护工作中不平衡、不协调的问题突出。近年来，淮北市水环境质量整体呈下降趋势，2020年、2021年、今年（2022年）1—5月国家地表水考核断面优良比例分别为50%、25%、0，完成2022年优良比例50%的目标任务差距大。

完成时限：2025年底。

整改进展：持续推进中。

- 市生态环境局对巡查时发现的河流污染问题立即开展整治，目前已开展岱河专项整治、浍河污水处理站直排、清理雷河五宋路桥水草、汛期持续打捞萧濉新河符离闸水草等问题整改工作。

- 已完成丁楼污水处理厂扩建工程和县污水处理厂提标改造工程。

- 浍河、澥河沿线9家煤矿均已开展氟化物治理措施，并安装氟化物在线监测设备，与市生态环境局联网，实时监控，保证排水氟化物浓度低于1mg/L。建立管理台账，每日向市生态环境局报送数据，发现超标情况，立即整治。

- 落实区域联防联控。2023年4月14日淮北市相山区、永城市、宿州市萧县三方签署了联合河长制、检察长制文件；7月14日徐州局赴淮北局调研交流杜集区三龙支河联防联控水环境共治思路；8月3日，淮北市、商丘市、宿州市三市召开联防联控、联合执法、应急（演练）工作座谈会。强化汛期水环境监管监测，开展沱湖流域淮宿蚌汛期水质监测预警工作，三市轮值编制日报周报，实时监控水质在线数据。联合宿州市交界河道巡查，推进宿州淮北跨界河流水污染协同共治。

- 《淮北市水生态环境智慧监管能力建设项目》已进入项目储备库，目前该项目处于意向公示阶段，公示期满后，启动招标工作。

- 2022年、2023年我市4个国考断面优良水体比例分别为50%、75%，均完成年度目标任务。2023年，印发实施了《淮北市地表水水质考核管理办法（试行）》和《淮北市地表水断面生态补偿办法》，并下发交办事项422件，已完成整改395件，完成率93.6%。

十七、主要河流水质长期超标。近3年，濉河化学需氧量平均浓度呈上升趋势，2020年、2021年、今年（2022年）1—5月分别为19.9、21.5、24.28毫克/升。督察发现，濉河流域支流水质较差，在老濉河、西相阳沟、刘合沟、洪碱河、湘西沟、巴河等多条河沟取样监测，水质均为劣Ⅴ类。

完成时限：2024年底。

整改进展：持续推进中。

1. 相山食品工业园污水处理厂已建成并投入运营。

2. 对西相阳沟、湘西沟和巴河开展排查溯源整治。淮北市老濉河水生态保护修复项目可行性研究报告于2023年6月通过市发改委审批。初步设计及后续工作由市水务集团负责，8月21日已确定初步设计编制单位，目前已完成初步设计编制。

3. 2023年濉河符离闸、浍河东坪集、澥河李大桥闸国家考核断面水质类别均为Ⅲ类，沱河后常桥为Ⅳ类，水质优良比例为75%。

十八、浍河、澥河由于沿线9座煤矿矿井水排入，氟化物长期超标，但淮北市重视不够，始终未研究氟化物治理工作，直至今年（2022年）第一季度全省生态环境质量通报指出浍河、澥河氟化物超标，水质较去年同期下降后，淮北市才启动矿井水氟化物深度治理工作。目前，任楼煤矿仍未开展氟化物深度治理，而是从6月9日起，停止外排，将每日约2000吨矿井水全部滞留在矿井中，存在环境和安全风险隐患。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 2022年6月中旬浍河、澥河沿线9家煤矿均已开展矿井水氟化物深度治理，排放浓度均低于1 mg/L，达到地表水Ⅲ类标准。

- 截至2022年6月中旬浍河、澥河沿线9家煤矿均已安装了氟化物在线监测设备。

- 任楼煤矿采取矿井水回用，已建设完成除氟系统，需要排水时进行氟化物治理，排水浓度稳定在0.6 mg/L以下。

十九、污水乱排直排问题依然存在。淮北市对城镇生活污水管网建设改造工作推进缓慢，黑臭水体治理控源截污精细化不足，污水直排问题解决不到位，水体黑臭问题频发。省住房建设厅、省生态环境厅、省发展改革委《城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》明确，设区的市建成区应于2021年底前实现污水全收集。截至督察时，仍有25个小区和30公里管网雨污分流工作未完成，1524个缺陷点未修复，主要分布在淮师大老校区、洪山东村等11个区域。

完成时限：2023年12月底。

整改进展：已完成整改。

- 完成对主城区排水管网和暗涵混接排查整改，基本消除污水直排问题。

- 已完成剩余25个小区和30公里雨污分流建设，市住建局完成排水管网670处缺陷点修复改造。烈山区完成排水管网共计854个管网缺陷点修复改造，累计1524处缺陷点修复改造全部完成，实施明珠小区雨污分流建设，新建排水管网511米，污水得到有效收集处置。杜集区通过城镇老旧小区改造项目对高岳街道东渡苑等片区进行雨污分流排查检测，累计检测管道7.22千米，实施雨污分流改造3.58千米。相山区实施惠黎西路项目，新建794米污水管网。

二十、污水乱排直排问题依然存在。2017年第一轮中央环保督察指出西相阳沟黑臭水体问题，但淮北市工作推进迟缓，此次督察发现，雨后仍有污水持续排入西相阳沟，导致水体黑臭问题出现反弹，治理成效难以稳固。宏发半岛小区1号楼旁污水井污水外溢至西相阳沟，化学需氧量浓度达121毫克/升，氨氮浓度达25.6毫克/升；世纪华联超市旁雨水涵管晴天有污水流入西相阳沟，氨氮浓度达10.6毫克/升。

完成时限：2023年12月底。

整改进展：已完成整改。

- 已完成世纪华联超市旁边雨水排口上游梅苑路、鹰山路等雨水管网22处混接问题排查和整改。

2. 已完成相阳沟片区、老城区雨污分流工程建设。

3. 丁楼污水处理厂扩建工程已投入使用。

4. 已建立丁楼-龙湖-蓝海污水处理厂、泵站、管网、河道运行联动机制。

二十一、烈山区黑臭水体排查整治不到位，友谊沟尚未开展整治，明珠小区部分生活污水直排入沟，氨氮浓度达46.3毫克/升。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 已完成明珠小区雨污分流改造及南侧盖板沟清淤修建，对烈青路、洪吴路雨污管网进行检测、清淤及破损修复，友谊沟沿线住宅小区生活污水已全部进入污水管网，同时对刘庄工业园涉水企业进行排查整治。

- 已完成友谊沟1.1 km明沟河道整治，通过清淤和生态护坡建设等综合整治，友谊沟河道水体消除黑臭。

- 多次召开友谊沟整治专题会议，落实各方主体责任，加快推进友谊沟整治工作，同时进一步落实河长职责，健全长效机制，强化日常巡查管理，巩固提升治理成效。

二十二、濉溪县城西沟黑臭水体综合整治工作滞后，至督察时雨污分流与截污纳管工程尚未完成，水体呈黑灰色，氨氮浓度达41.8毫克/升，为重度黑臭。

完成时限：2023年3月底。

整改进展：已完成整改。

- 对城西沟沟上住户进行截污纳管，共涉及7个社区540户，其中商业用户252户、住宅用户288户，对735个生活污水直排口实施截污纳管，确保城西沟上住户生活污水全部得到有效处置。

- 按照流域治理的工作思路，实施城西沟沿线雨污分流改造和管网健全工程。划分32个片区，结合老旧小区改造，对共约480个小区和单元进行雨污分流，共实施污水管网改造约146公里，雨水管网改造约117公里。

- 实施濉溪县城西沟清淤治理。对总长约4.3公里河道进行沟内淤泥、垃圾清理和混凝土硬化，其中明沟段长约350米、盖板沟长约733米、暗涵长约3196米，累计清淤约60000立方米、垃圾清理约6000立方米。实施路段环境整治，提高城西沟路口段整洁有序程度。

二十三、园区水污染问题突出。相山区对工业园区水污染治理工作重视不够，推进缓慢，食品工业园长期未配套建设污水集中处理设施，污水溢流现象多发，影响周边水体。2013年7月，凤凰山经济开发区规划环评审查意见明确指出，食品工业园污水处理依托的丁楼污水处理厂已无余量，应启动污水处理厂建设，建成运行前不得新建污水排放项目。但相山经济开发区无动于衷，相关工作推进落实不力，不仅长期未按要求建设污水集中处理设施，还不断上马水污染物排放项目，自2013年起，园区先后新增涉水项目30余家，增加污水排放量日均3800余吨。大量的高浓度工业污水排入，导致用于处理生活污水的丁楼污水处理厂不堪重负，外排废水多次超标，被迫停止接收园区污水。对此，相山区仍然紧迫感不强，工作推进缓慢，直至审查意见发出7年后的2020年9月才研究部署食品工业园污水处理厂建设工作，但相关工作仅停留在纸面上，至督察时仍未开工建设。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 已完成新建污水处理厂的项目可研编制、环评编制、设计、立项、招标工作，现已完成工程建设并运营，满足园区生产要求。

- 食品工业园污水处理厂建成前，园区污水已输送至相山信息产业园污水处理厂处理，处理达标排放。

二十四、由于工业污水没有出路，园区污水管网内不断积留大量污水，四处漫溢，最终流入食品工业园内的凤翔沟、湘西沟。2021年，第二轮中央生态环境保护督察信访件、省生态环境警示片先后反映凤翔沟、湘西沟水体黑臭问题。相山区虽然采取了水体净化、截污等措施，却未有效解决截留后污水处理问题，雨天又排入河沟，治标不治本。2022年2月，督察人员暗访发现，凤翔沟再次返黑返臭，经取样监测，化学需氧量372毫克/升，氨氮浓度25毫克/升，分别超出地表水Ⅲ类标准8.3倍、24倍。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 信息产业园污水处理厂已建设完成并符合预期标准，已将园区管网内积留污水全部输送至信息产业园污水处理厂处理，目前已处理完毕。

- 已对相山经济开发区园区雨污水管网进行全面排查，雨污分流完成改造，完成了错接混接的管网的全面修复改造。

- 已加强凤翔沟、湘西沟的治理及日常运营维护管理。

二十五、食品工业园企业超标排污问题突出。2021年至今，园区废水超过纳管标准排放天数占比达76%，其中化学需氧量最高达11424毫克/升，氨氮浓度最高达389毫克/升，分别超过纳管标准21.8倍、7.6倍。督察抽查发现，安徽阜邦生物科技有限公司等4家企业存在污染治理设施运行不正常或外排水污染超标问题。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 相山区生态环境分局已对4家企业的环境违法行为进行了立案查处，目前4家企业已按时缴纳了罚款，并针对检查中发现的问题进行了彻底的整改，通过后督查发现4家企业已全部按要求完成整改。

- 已加大日常监管，建立企业管理台账，实行闭环管理。同时于2022年8月至9月，组织相山经济开发区、相山区生态环境分局、相山区应急局、相山区市场局、相山区农水局等部门对园区41家涉水企业开展了联合执法检查，建立问题整改清单并跟踪督办，做到了清单化闭环式管理。联合执法检查中发现的问题已全部完成整改；对检查发现的违法行为进行了处罚。

- 相山区生态环境分局按照“双随机、一公开”工作要求，建立了园区企业管理台账，其中重点污染源18家，一般污染源101家，城镇污水处理设施1家，在建工程项目1家。下一步将继续坚持以“双随机、一公开”作为生态环境日常执法监管的基本手段和方式，依托污染源在线监控系统，结合投诉举报、上级部门转办交办、其他部门移送案件等，对食品工业涉水企业加大执法监管力度，确保园区企业达标排放，不再发生类似问题。

二十六、水资源利用率低。淮北市属严重缺水地区，但其中水未能有效利用。《淮北市“十三五”市政基础设施建设发展规划（2016—2020）》明确，中水再利用规模应于2020年达到17万吨/日，然而至督察时仅回用6.5万吨/日，回用率不足目标的40%。

完成时限：2025年底。

整改进展：持续推进中。

- 丁楼污水处理厂扩建工程已完成并投入使用。

- 国安电力新建项目（2×660 MW）生产用水全部使用凌云中水厂和丁楼污水处理厂扩建工程尾水。2022年12月，淮北国安电力有限公司二期2×660 MW超超临界机组再生水利用项目通过省水利厅审批，年取用再生水1123.1万m3，已提前完成再生水利用配置。

3. 实施老濉河尾水（电力企业消耗不掉的凌云中水厂尾水）湿地工程，用于城市河湖生态补水及市政杂用。淮北市老濉河水生态保护修复项目可行性研究报告于2023年6月通过市发改委审批。初步设计及后续工作由市水务集团负责，8月21日已确定初步设计编制单位，目前已完成初步设计编制。

4. 濉溪县第二污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目。主要建设内容为原二污厂扩建4万m3/d，提标改造规模为6万m3/d。目前已完成立项批复、节能批复、环评批复、排污口论证批复、初步设计批复、可研批复、单一来源论证等各项前期工作，实施方案已通过濉溪县政府常务会审议。招标工作已完成，中标通知书已发，特许经营协议签署工作、总承包单位招标工作已完成，施工方已进场，规划许可证、施工许可证已办理，现已全面开工，预计2024年12月31日完工。

二十七、水资源利用率低。淮北市属严重缺水地区，但其煤矿矿井水未能有效利用。淮北市仅2021年就有近600万立方米矿井水被外排浪费掉。童亭煤矿每月产生约8.4万立方米矿井水，利用率不到47%。任楼煤矿、临涣煤矿等多个煤矿2021年超486万立方米矿井水外排浍河；界沟煤矿每年超86万立方米矿井水外排澥河。

完成时限：2023年6月底

整改进展：已完成整改。

- 企业已严格按照取水许可审批的地下水及矿井水水源用途取水，并已分水源安装计量设施，并将用水数据远程传输至安徽省水资源取水实时监测与管理系统。

- 已对全县煤矿企业按照取水许可审批分水源下达了年度用水计划，严禁煤矿生产用水取用地下水。

二十八、淮北市作为全国大气污染防治重点城市，近年来空气质量逐年改善，但成效并不稳固，稍有松懈即出现反复。特别是今年（2022年）1—4月，全市空气质量反弹明显，优良天数比例同比下降12.5%，细颗粒物（PM2.5）浓度同比增长24%，均居全省倒数第1；可吸入颗粒物（PM10）浓度同比增长13.6%，居全省倒数第4；完成2022年空气质量改善目标形势严峻。

完成时限：2023年3月底。

整改进展：已完成整改。

2022年淮北市PM2.5平均浓度45μg/m³，优良天数比例72.1%，重污染天数为3天，均完成年度空气质量改善目标。

- 强化重点企业减排。落实《关于推动工业企业节能减排改造的通知》，对重点企业实施“一企一策”，全市电厂和水泥熟料生产线实现超低排放改造。完成相山水泥、众城水泥粉磨站搬迁。2022年分类整治155家“散乱污”企业。

- 强化扬尘污染治理。实施扬尘防治立法，印发《淮北市扬尘污染防治管理办法》，2023年1月1日起正式施行。加强施工扬尘监管，扬尘专班高强度督查指导，确保“六个百分之百”标准落实，推进示范工地建设。推深做实“洁净相城”行动，开展道路积尘负荷走航。

- 强化工作调度。加强平台监测数据分析研判，现场巡查与科技监测相结合，线上线下同步监管，提升科学治污和精准防控能力。完善大气污染量化考核等制度，实行“赛马”机制，向县区分解下达年度任务。严格落实日调度、周通报、月考核制度，实施分级分类约谈。2023年1月1日至12月31日PM2.5平均浓度为42.2微克/立方米，比2022年同期下降0.7%，下降幅度全省第八，优良天数比例为70.1%。

二十九、烧结砖瓦行业综合整治不到位。淮北市现有73家砖瓦窑厂，二氧化硫排放量占全市工业总排放量的51.9%。砖瓦窑厂环境问题在第二轮省生态环境保护督察反馈意见及多轮中央生态环境保护督察信访件中被反复提及，一直是淮北市大气环境管理的“老大难”问题。此次督察中抽查的大部分砖瓦窑企业，厂区环境管理混乱，环境问题突出。祥龙墙材、顺民建材废气收集及处理系统烟道破损，大量未经处理的废气漏排；安腾墙材等企业废气脱硫设施不正常运行，顺民建材等企业环境管理台账弄虚作假；多家企业煤矸石等物料露天堆放，厂区内多处地面未硬化，车辆冲洗设施长期未使用，扬尘污染严重。

完成时限：2024年底。

整改进展：持续推进中。

- 加大对烧结砖瓦企业整治力度。组织烧结砖瓦企业转型发展提升行动，严格落实“一企一策”。截至目前，已退出关停14家砖瓦窑厂。同时，2023年对全市砖瓦窑厂企业实现督查全覆盖，重点督查企业整改情况，督促企业加强道路洒水清扫管控，运输车辆出厂前冲洗干净并做好防尘措施后方可出厂；原料、燃料破碎各产尘点要密闭，保证收尘装置和除尘设备正常运行；运输车辆应达到国五及以上排放标准，禁止使用农用车运输。

2. 对存在问题的砖瓦企业限期整改，达标生产。濉溪县祥龙新型墙材有限公司废气收集及处理系统烟道破损已修复并验收，淮北市顺民建材有限公司、淮北市安腾墙材有限责任公司等问题企业已对相关问题设备进行投资修葺或升级，预计年内完成验收。恒龙新型墙材有限公司、宏强新型墙材有限公司两家企业已按照要求落实“两断三清”。

3. 加大环保执法力度，对企业违法行为依法处理。市生态环境局通过“双随机、一公开”检查、生态环境部大气强化监督帮扶检查、信访投诉、日常执法检查等，截至目前，累计出动执法人员400余人次，立案处罚10家。

4. 加大砖瓦在线监测监管力度，达标排放。落实《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)，推动砖瓦工业企业提标改造，确保砖瓦工业企业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物达标排放。全市正常生产的砖瓦窑企业共有61家，污染物排放已达到标准限值要求

5. 积极推动企业实施绿色化、智能化改造，提高企业绿色制造水平，培育一批绿色示范标杆企业。针对全市在生产的砖瓦窑厂企业，2023年共举办两期专项培训对接会，并于5月25日举办全市工业节能降碳暨烧结砖瓦企业转型提升培训班，旨在鼓励企业开展数字化绿色化协同推进节能降碳；11月9日—10日举办全市工业能效提升培训班暨节能环保新技术新设备对接会，旨在推进企业用能高效化、低碳化、绿色化，提升工业能效水平和能源管理水平。2023年市经济和信息化局已举办两期数字化绿色化协同推进节能降碳对接会，邀请砖瓦窑厂企业代表参会。市经济和信息化局和市生态环境局联合印发《淮北市烧结砖瓦绿色示范标杆企业评价办法》，并于11月份评选出5家淮北市烧结砖瓦绿色示范标杆企业。持续邀请节能改造技术企业对接部分企业进行设备升级改造。

三十、督察还发现，部分砖瓦窑厂落实秋冬季错峰生产要求不力。《淮北市2021—2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》明确，濉溪县砖瓦窑厂应分时段实行错峰生产。但督察调阅企业用电记录发现，龙鑫建材、鼎祥建材、隆祥建材等15家砖瓦窑厂未落实错峰生产要求。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 反馈的15家砖瓦窑厂中濉溪县有12家，为鼎祥建材、隆祥建材、勇发建材、实信建材、宝德力建材、国华建材、金冠建材、安厦建材、朋援墙材、周维兵墙材、祥顺墙材、明华建材；烈山区有1家，为龙鑫建材；杜集区有2家，为华淮建材、源晨建材。根据《淮北市2021—2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》要求，砖瓦窑炉在秋冬季实行错峰生产，濉溪县百善镇以南及杜集区段园镇的砖瓦窑厂在2021年11月1日-12月31日实行错峰生产；濉溪县百善镇以北及三区(杜集区段园镇除外)的砖瓦窑厂在2022年1月1日-2月28日实行错峰生产。2022年，濉溪县对全县砖瓦企业加大执法力度，对存在环境违法行为企业进行处罚。

- 我市严格加强砖瓦企业管控，开展了砖瓦企业环境整治专项行动，于2023年3-4月对全市在生产的砖瓦企业进行了专项排查整治。

三十一、挥发性有机物污染治理工作不实。《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》要求，挥发性有机物年排放量超过1吨的企业应于2021年9月底前编制“一企一案”治理方案，但淮北市一些地方对挥发性有机物治理工作重视不够，底数不清，监管不严，全市年排放量超1吨的企业中多达40%未编制治理方案。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 各县区(开发区)对挥发性有机物年排放量超1吨的企业进行了梳理，并督促编制“一企一案”治理方案，共完成24家企业编制。开展2023年淮北市臭氧污染防治专项行动，排查低效治理设施，督促企业深化挥发性有机物工程治理措施。

- 我市严格落实《安徽省臭氧污染防治攻坚战实施方案》，持续加强挥发性有机物污染治理。市生态环境局于2023年6月20日公开招标涉VOCs重点企业“一企一案”编制及方案落实情况调查项目，对已编制方案的规范性进行核查，对新核查出VOCs年排放量超1吨企业进行方案编制，开展技术帮扶，跟踪评估方案落实情况，确保“一企一案”措施落实到位，已完成40家企业的现场有组织废气和无组织废气检测工作，并提升完善了20份“一企一策”报告。持续开展2023年淮北市臭氧污染防治专项行动，加强涉VOCs排放企业的源头替代、过程控制、末端治理，适时启动臭氧污染预警，减少夏季臭氧污染。

三十二、巨成精细化工挥发性有机物年排放量达40吨，且在第二轮中央生态环境保护督察期间被多次投诉异味扰民，但该企业直至督察组调阅“一企一案”资料后，才临时编制治理方案，内容大多抄袭环保竣工验收报告，应付督察。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 已对该企业环境违法行为立案处罚。

- 企业结合现场实际及污染物处置要求，已完成“一企一案”综合治理整改方案编制。

- 对罐区DAC单体车间及罐区的废气装置进行改造，并安装焚烧炉进行深度治理；企业已按照排污许可证规定开展泄漏检测与修复工作，已建成深度治理设施并进行调试，目前已完成检测工作，检测数据均在标准值内。

三十三、督察发现，淮北市涉挥发性有机物排放企业环境问题较为普遍，督察组随机抽查15家，其中10家存在问题。其中，临涣焦化公司提盐工段和危废库挥发性有机物未收集处理，污水处理站废气排口2022年6月12日、14日非甲烷总烃日均值超过排污许可标准限值；蓝尼新型建材刷漆工段调试作业时配套污染治理设施未开启，车间及周边异味严重；多家汽车修理厂存在敞开式作业，未落实臭氧预警减排措施，喷漆房挥发性有机物处理设施处理效率不足等问题。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 对临涣焦化公司、鸿源煤化、蓝尼新型建材、巨成精细化工、金久新型材料、华清化工、捷豹汽车修理厂、昌盛汽车修理厂、振淮汽车维修店、周末汽车维修公司等10家企业全面排查，针对存在问题提出整改方案，并按时完成整改。临涣焦化公司提盐工段厂房建设并投用负压收集处理装置，废气采用“收集+水洗+过滤+活性炭吸附”处理工艺，厂房内重点区域进行局部封闭；危废库建设并投用废气收集处理系统，采用“收集+碱洗+除雾”工艺，完成挥发性有机物的收集处理；全面排查污水处理站废气治理设施管路，对碱液管漏点进行消漏，修订变更排污许可证污水处理站废气排口排放限值，确保污水处理站废气排口治理设施稳定运行。濉溪县鸿源煤化有限公司焦炉炉顶安装了十二伏自动点火系统，将焦炉上升管打开对炭化室残余荒煤气进行焚烧，减少了废气的排放。安徽巨成精细化工有限公司对罐区DAC单体车间及罐区等废气收集装置进行改造，安装了焚烧炉进行深度治理。淮北金久新型材料有限公司已拆除部分设备，锚固剂车间改成二级活性炭吸附，减少了VOC废气的产生及排放。安徽华清化工有限责任公司原检查2个甲醇储罐为内浮顶罐，采用氮封后引入清水中吸收，2个甲醛储罐及4个甲醛中转罐为固定顶罐，仅采用氮封。目前该公司对甲醇、甲醛罐呼吸阀废气加装集气管道，集中后引入焚烧炉燃烧处理；同时该公司开展LDAR工作，对储罐浮盘开展检测、对高温甲醛气体进行冷却的循环冷却水系统换热器进出口总有机碳开展了检测。安徽蓝尼新型建材有限公司对厂区污染治理设施升级改造，委托第三方公司进行废气检测，检测结果达标。振淮汽车修理厂该修理厂喷漆房光氧处理设施检测达标，已新建危废暂存库，已制定臭氧预警减排方案。昌盛汽车修理厂和捷豹汽车修理厂已委托第三方检测公司对喷漆房废气进口整改和排口进行检测，检测结果合格；并制定了废气处理设施运行台账和喷漆车间管理制度，已整改完成。周末汽车维修公司现场核查发现周末汽车维修公司因为跃进路改造原因，已关停。

2. 已组织企业对现有挥发性有机物废气收集率、治理设施同步运行率、去除率开展自查，对达不到要求的收集、处理设施进行更换或升级。

3. 推进工业涂装、家具行业喷漆房改造，建成淮北林光钻探机电工程有限公司防锈生产线及喷漆中心项目作为杜集区经济开发区集中涂装中心。

4. 在夏季VOCs管控、移动源限行、道路扬尘管控、重点行业管控和秋冬季重污染天气应对等方面发挥“一市一策”跟踪研究成果，完成工业涂装、焦化、砖瓦窑和水泥行业的“一行一策”方案的编制，协助完成了电力、砖瓦、水泥、焦化等重点行业环境影响评估等。

三十四、柴油货车攻坚战推进不够有力。淮北市在统筹“油、路、车”综合治理，协同打好柴油货车攻坚战方面用力不够，在油品质量监管领域仍存在明显短板。督察发现，淮北市对油品质量监管不到位，排查打击非法加油站和流动加油车不彻底，油品质量问题时有反弹。此次督察下沉期间，共发现黑加油站4个，非法流动加油车4辆。濉溪县市场监管局在处置督察组已发现的2个非法加油站时，敷衍应对，虚假反馈排查无非法经营成品油行为。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 此次督察，濉溪县共发现黑加油站4个、非法流动加油车3辆。对孙疃镇境内的顺鑫汽修厂内黑加油站（顺子加油站）和香建加油点私改管道违法经营汽油行为，现场查扣油品约3吨，并对油罐、加油枪、加油管道等设施予以拆除，对其违法经营行为，县应急管理部门已依法分别给予行政处罚。南坪镇境内的惠伟柴油门市部，仅有营业执照，无成品油零售经营许可证，违规经营柴油。已取缔该加油点并对加油机等设施予以破解拆除，对油罐予以挖吊拆除；铁佛镇境内的X011道路旁原堆料场加油点，系原堆料场自备的一柴油加油罐，已对该点予以取缔，对油罐予以吊移拆除。公安部门已对非法流动加油车3辆已依法予以处罚并责令拆除油罐，恢复车辆原样。此次环保督察，烈山区发现非法流动加油车1辆，该车辆由交警四大队牵头做报废处理，安全隐患已消除。

- 对油品质量抽检纳入年度抽检计划，实行定期全覆盖抽检和常态化监管。2022年以来，濉溪县组织抽检成品油150组，抽检覆盖面达100%，对2起抽检和群众投诉不合格油品案分别给予行政处罚。相山区共抽检汽油、柴油16组，其中2组柴油闪点不合格，已立案处罚；2023年以来共抽检10组，合格率100 %。杜集区自2022年以来，共抽检成品油9组，合格率100 %。烈山区自2022年以来组织对12家民营加油站（点）开展了油品质量抽检，共抽检9组汽油、11组柴油，抽检覆盖面达100 %，检验结果全部为合格产品。

3. 持续对非法加油站点和流动加油车开展排查。截至2023年6月，濉溪县共受理对非法加油车的投诉举报1起，已依法进行处置；相山区共排查1家非法加油站点，及时进行取缔，并已依法处理；杜集区未发现非法加油站点及流动售油车辆；烈山区查处2起非法储存汽油行为，分别对当事人做出行政拘留处罚。

4. 对孙疃市场监管所在非法加油站点处置过程中工作作风不严不实的问题，已予以通报批评；对孙疃市场所副所长（主持工作）刘虎同志和孙疃市场所科员王磊同志进行了诫勉谈话。

三十五、柴油货车攻坚战推进不够有力。淮北市在统筹“油、路、车”综合治理，协同打好柴油货车攻坚战方面用力不够，在柴油车数字化精准管控领域仍存在明显短板。《安徽省柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，2019年底前50%以上具备条件的重型柴油车安装远程在线监控设备并与生态环境部门联网。但淮北市工作推进严重滞后，全市现存国三以上重型柴油货车15612台，仅有400台安装联网。

完成时限：2023年底。

整改进展：已完成整改。

- 2023年10月，市生态环境局、市交通运输局等联合印发《淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》《淮北市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补方案》，加快淘汰国三及以下柴油货车；

- 经与市公安局及市交通运输局核查，我市实际存有正常营运状态的重型柴油货车9542台，其中大部分是悬挂淮北市号牌长期在外地使用，具备安装远程在线监控设备条件的较少。2022年7月1日后的国六标准柴油货车为2917辆，均已经联接国家车辆管控数据平台。同时，淮北市生态环境局OBD远程在线监控及非道路移动机械摸排采购项目于2020年7月完成招标，于2021年5月21日完成1000辆柴油货车OBD在线监控设备安装并通过了项目验收。2023年5月该项目运维到期，12月份重新招标后又购买1000张OBD设备流量卡，保障柴油货车在线监控联网。到目前，淮北市安装了远程在线监控设备的重型柴油车为3917台，达到全市具备安装条件的重型柴油车数量50%以上并联网。

三十六、淮北市交通运输结构调整不够有力，《淮北市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，2020年铁路货运量比2017年增长10%。但淮北市2020年铁路货运量仅为4259万吨，比2017年下降11.9%。

完成时限：2023年12月底。

整改进展：已完成整改。

- 编制了《淮北铁路专用线及既有铁路综合利用项目方案》。

- 制定印发了《推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022—2025年）》。

- 淮北港韩村港区孙疃作业区综合码头工程竣工；淮北市孙疃港多式联运示范工程入选第三批省级多式联运示范工程。

- 2022年，淮北地区铁路货运量占全社会货运量的27.86%，较2017年铁路货运量占比（25.27%）增长2.59%，交通运输结构进一步优化。

三十七、“十三五”期间应建设完成的全长71.22公里浍河航道水运项目，至督察时仅贯通浍河临涣船闸以下航道36.22公里，实际通航3公里。

完成时限：2027年底。

整改进展：持续推进中。

沱浍河航道（李口—临涣段）整治工程分2段实施（临涣闸—余大桥；余大桥—李口集）。工程主要建设内容包括疏浚整治航道、新建锚地、改建桥梁，以及护岸工程、桥梁防船撞工程、航道信息化系统等。沱浍河航道（李口—临涣段）整治工程进度为：航道疏浚工程施工前测量放线完成，进行入户调查。01标段韩村北桥进行桥墩施工，临涣船闸上游锚地建设。02标段临涣码头桥先行用地手续已办结，进行土地征迁，准备施工。青阜铁路桥已办理先行用地手续。

三十八、扬尘污染治理仍有差距。扬尘污染一直是影响淮北空气质量的主要原因之一，2022年1—5月，淮北市平均降尘量5吨/平方公里·月，居全省第二，高出全省平均水平（3.37吨/平方公里·月）48.4%。此次督察发现，淮北市住房和城乡建设局对建筑工地扬尘污染防治工作重视不够，督促不力。自2021年1月起，淮北市建筑工地先后出现扬尘污染问题378个，市住房和城乡建设局也因此在淮北市大气污染防治单位量化考核中连续17个月排名倒数第一，但其直至2022年4月，才印发《建筑工地建筑管理考核办法》。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 2023年全市开工的新项目，均达到《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》开工建设。

2. 严格落实《淮北市扬尘污染防治管理办法》，截至2023年底，全市开展扬尘管控巡查项目415个次，下发整改通知单60份，建筑工地700余个次，下发限期整改通知书 51份，停工整改通知书10份，发现并消除扬尘问题200余条，约谈项目6个，查处扬尘污染各类案件32件。

三十九、淮北市在城乡结合部扬尘污染管控存在盲区。位于城乡结合部的濉溪县X017等道路未落实洒水降尘措施，地面积尘扬尘污染严重。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 明确每个路段的养护单位及养护责任人，建立相关台账，

将养护责任制落实到日常养护中。

- 加强县道日常清扫保洁，现做到一周清扫一次，重点路段一周清扫两次，确保除尘抑尘。

- 通过徽采云平台采购两台10吨洗扫车及两台18吨洒水车，大幅提升道路养护效率。

四十、淮北市在水利建设项目扬尘污染管控存在盲区。烈山区华家湖水库生态环境治理工程项目存在大量渣土裸露未覆盖、道路未硬化、车辆进出未冲洗等问题，扬尘污染突出。

完成时限：2023年6月底

整改进展：已完成整改。

- 工程在施工期间加强巡查、调度，实行湿法作业，对产生的土方及时清运并采取抑尘措施。

- 施工单位制定环保专项方案，完成环湖道路铺设柏油路面硬化、闸河堤顶防汛道路硬化。

- 加强日常管护，施工单位质保期内做好专人巡查、养护。

四十一、淮北市在园区厂房建设项目扬尘污染管控存在盲区。相山经济开发区标准化厂房建设项目、濉溪县煤化工基地综合服务中心工程项目均存在大量渣土裸露未覆盖、道路未硬化、车辆进出未冲洗等问题，扬尘污染突出。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 对环境违法行为已依法依规调查处理。

2. 严格落实建筑工地“六个百分百”要求。相山经济开发区标准化厂房建设项目渣土裸露已实现全覆盖、场地道路硬化、建筑垃圾及时清运、车辆进出冲洗。煤化工基地综合服务中心工程项目裸土已用防尘密布网全覆盖，并加强巡查；道路安排专人每天进行清扫，保持道路整洁、干净，并常态化加强管理；进出车辆已安排专人负责，要求进出车辆务必冲洗干净。

3. 强化举一反三，严格落实《淮北市扬尘污染防治管理办法》，截至2023年底，全市开展扬尘管控巡查项目415个次，下发整改通知单60份，建筑工地700余个次，下发限期整改通知书 51份，停工整改通知书10份，发现并消除扬尘问题200余条，约谈项目6个，查处扬尘污染各类案件32件。

四十二、土壤污染风险管控不到位。淮北市对土壤污染风险管控工作重视不够，一些地块存在环境风险。《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，年产生危险废物100吨以上的企业事业单位应纳入土壤环境污染重点监管单位名单。淮北市2020年、2021年分别有8家、9家危险废物产量在100吨以上的企业未纳入次年土壤环境污染重点监管单位名单。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 加强对辖区企业情况的排查，将符合条件的企事业单位全部纳入土壤重点监管单位名录。濉溪县经排查2020年、2021年年产危废100吨以上的企业事业单位共9家，均已纳入2022年土壤重点监管单位名单。相山区目前无危废产量100吨以上企业。杜集区有3家企业纳入土壤重点监管单位名录，3家企业均已开展土壤污染隐患排查、土壤及地下水自行监测，并编制上报了2022年度有毒有害物质排放报告。2023年，各土壤重点监管单位已按照年度监测计划完成土壤及地下水监测。烈山区共有2家企业纳入土壤重点监管单位名录，重点监管单位2022年均已开展土壤污染隐患排查、土壤及地下水自行监测，并编制上报了2022年度有毒有害物质排放报告。

2. 已开展2022年度土壤重点监管单位年度工作考核。土壤重点监管单位已按年度开展土壤及地下水自行监测并公示，并报送年度有毒有害物质排放报告。督促新纳入的单位开展土壤污染隐患排查、土壤及地下水自行监测并公示。

四十三、土壤污染风险管控不到位。中石化淮北百善油库作为土壤环境污染重点监管单位，却未编制土壤污染隐患排查报告，仅以一纸“无隐患”敷衍了事。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 企业已按《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》编制土壤污染隐患排查报告。

2. 企业已制定工作计划，组织工作人员定期巡检。

四十四、淮北市对“一住两公”地块排查不全面，抽查发现，濉溪县有4个变更为住宅用地的地块未开展土壤污染状况调查。此外，《安徽省重点行业企业用地调查清单》中涉及淮北市8个关闭搬迁的高风险地块，其中6个既未上传至“全国污染地块土壤环境管理系统”，也未纳入“建设用地土壤污染状况名录”。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 涉及濉溪县，4个变更为住宅用地的地块，2022年已完成土壤污染状况调查；一家关闭企业鑫成矿业，已上传至“全国污染地块土壤环境管理系统”，已开展土壤污染状况调查。涉及杜集区的1个地块，淮北宇能环保能源有限公司地块，已将淮北宇能环保能源有限公司场地调查报告上传至全国污染地块土壤环境管理系统。涉及烈山区的3个，经核查，均不属于“6+1”重点行业，均纳入重点行业企业用地调查，2020年，经省地调院采样检测，并无污染物超标。结合实际，该地块不符合污染地块筛选要求，故未纳入污染地块管理系统。

- 举一反三，继续开展“一住两公”地块排查，加强污染地块管控。濉溪县排查出5个变更为住宅用地的地块，已完成土壤污染状况调查。杜集区和烈山区按序时推进“一住两公”地块排查，加强污染地块管控。截至2023年12月，我市纳入全国建设用地土壤环境管理信息系统地块共100个，已完成土壤污染状况调查并移除清单地块97个，剩余3个疑似污染地块已督促土地使用权人尽快开展土壤污染状况调查。

四十五、固体废物处置隐患突出。淮北市建筑垃圾与工业固废处置不规范问题较为普遍，乱堆乱放问题多发。督察下沉期间，共发现数十处建筑垃圾随意露天堆放，均未采取“三防”措施。

完成时限：2023年底。

整改进展：持续推进中。

- 积极开展送法进企业活动，到渣土运输公司，宣传大气污染防控、城市管理等方面法律法规。

- 严格渣土运输许可审批，强化源头管控，落实“六个100%”管理标准，加强24小时日常巡查。截至目前，联合公安、生态环境、住建等部门开展联合执法检查38次，检查施工工地204家次、渣土运输企业2家次，对存在问题的36家工地现场提出整改要求，查处车体不洁、污染路面等违规渣土运输车辆41辆，处罚渣土运输公司3家，立案查处违规运输在建工地6家。

- 积极推进建筑垃圾临时消纳场建设。杜集区、烈山区已建成，正在指导完善台账，规范运营。同时督促濉溪县、相山区加快建设进度。

四十六、固体废物处置隐患突出。安徽鲜满多食品有限公司大量食品包装袋长期露天堆放在洪碱河东侧西王店村空地上，占地面积约200平方米，现场蚊蝇遍地、异味刺鼻。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

该企业已与有资质单位签订废品回收合同。同时，对露天堆放的废编织袋、废内外食品包装袋堆放场地进行了清理，并将清理的废弃物及周边垃圾交由有资质单位处置。

四十七、固体废物处置隐患突出。烈山区会楼废弃矿山治理区被倾倒大量粉煤灰和建筑垃圾。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

1. 完成粉煤灰和建筑垃圾清运。烈山区宋疃镇会楼废弃矿山生态修复治理区堆放的建筑材料、粉煤灰、山皮土已完成清运，同时在原址上用土进行了复垦回填。

2. 日常巡查已形成常态，全力做好废弃矿山治理区维护工作。

四十八、固体废物处置隐患突出。相山区电子信息产业园污水处理厂未建设危险废物贮存场所，产生的近20吨含铜镍污泥堆放于污泥压滤间，未妥善处置。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 污泥压滤间含铜污泥及综合污泥已全部及时转运。

- 相山区电子信息产业园污水处理厂已按照相关规范要求，建设了危险废物暂存间。

3. 危险废物暂存间建设完成后，信息产业园污水处理厂产生的危险废物均按规范贮存，并做好相关的台账记录，且危废转移行为规范化。

四十九、淮北市生活垃圾填埋场积存渗滤液2.7万余吨，日处理能力约40吨的污水处理设施难以满足其处理需求，渗漏液不能及时有效处置，存在环境风险隐患。

完成时限：2024年8月底。

整改进展：已完成整改。

- 加大工作力度，对填埋场检查工作多指导，多巡查，多自省；以本次督察整改为契机，建立长效安全生产运营机制；对填埋场进行不定时巡查，确保积存渗滤液能及时有效处置。积存的渗滤液已完成处置，环境风险隐患已消除。

- 做好设备日常保养、维修及化学清洗。对渗滤液处理DTRO设备膜柱进行及时更换、定时清洗，确保不再发生新的渗滤液积存现象。

五十、“散乱污”排查整治不彻底。督察发现，一些地方“散乱污”排查、取缔不彻底，甚至将饭店餐饮油烟、工地扬尘，生活垃圾乱堆乱放等其他环境问题作为“散乱污”点位上报，虚报凑数。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 已制定《淮北市开展“散乱污”企业专项行动实施方案》，对“散乱污”企业采取“两断三清”措施。

- 修订《淮北市生态环境违法行为有奖举报实施细则》，将“散乱污”纳入有奖举报，目前，已兑现1起。

3. 实施“散乱污”企业动态管理，每月在市生态环境局网站上公示“散乱污”企业排查情况。截至2023年底，全市共累计排查“散乱污”企业104家。

五十一、“散乱污”排查整治不彻底。现场检查发现，原马场水泥厂、宋疃镇水泥厂和濉溪县水泥厂厂址内，部分“散乱污”企业“两断三清”不到位。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 对反馈的三个“散乱污”点位严格落实“两断三清”要求。马场水泥厂院内堆放的粉煤灰、黄沙现已清理完毕，洗砂设备已按要求拆除，现厂内部分地面已硬化。宋疃镇水泥厂已对院内筛选设备进行拆除清运，院内堆放砂石物料现已清理完毕。濉溪县永强水泥厂院内粉煤灰已清运完毕。

- 实施“散乱污”企业动态管理，压实责任，加强日常排查，截至2023年底，全市共累计排查“散乱污”企业104家。

五十二、“散乱污”排查整治不彻底。恒龙建材、宏强建材在未取得环评和土地审批手续的情况下，长期违法生产，其中恒龙建材擅自将废渣倾倒至浍河。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 对环境违法行为已依法依规调查处理。

- 恒龙建材、宏强建材现场已不具备生产能力、生产所用动力电已断，破碎机、制砖机等主要设备已拆除；恒龙建材倾倒的废渣已清理完成。

五十三、农村人居环境整治存在薄弱环节。农村黑臭水体整治进展较慢。淮北市排查上报14个农村黑臭水体，应于2021年完成整治1个、2022年完成整治4个。督察发现，2021年完成整治销号的濉溪县南坪镇任圩村矿西沟南段河沟两岸堆存生活垃圾，水体浑浊发黑；应于今年（2022年）完成整治的烈山区丁庄沟黑臭水体整治工作尚未启动。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 濉溪县南坪镇任圩村矿西沟南段河沟两岸堆存生活垃圾清理完毕，完成了沟底淤泥清淤，底泥改良。

- 启动烈山区丁庄沟黑臭水体整治工作，消除水体黑臭。经过清淤整治、日常巡查监管及打捞清理，烈山区丁庄沟已消除黑臭。

3. 建立了长效机制，加强巡查和日常监管，巩固黑臭水体整治成果。

五十四、农村污水处理设施运行效果差。双堆集、韩村、临涣等3个乡镇污水处理站2021年四季度进水化学需氧量浓度不足60毫克/升，双堆集镇污水处理站旁住户生活污水未经收集直排，韩村镇污水处理站无活性污泥；五沟镇界沟村、石门村污水收集量少，污水处理设施运行不正常，四铺镇界洪村干头污水处理站处于停运状态。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 双堆集镇污水处理站周边建设生活污水管网，提高生活污水收集处置率。

- 根据安徽省艾米乐工程技术有限公司提供的检测报告，临涣镇污水处理站2023年2月3日、2月13日、3月17日、4月19日污水进水口化学需氧量为186 mg/L、153 mg/L、200 mg/L、180 mg/L，在线监测数据显示进水化学需氧量平均浓度162 mg/L。

- 韩村镇对排水系统全面排查，污水处理站投加活性污泥，培养生物菌群，设施正常运行，达标排放。

- 对五沟镇石门村、界沟村进行排查，污水处理设施正常运行。

- 对四铺镇界洪村干头庄进行排查，部分污水管道有轻微堵塞现象，进行清掏疏通后管网运行正常。

五十五、乡镇饮用水水源地管理欠缺。抽查发现，杜集区、烈山区等5处饮用水水源地一级保护区内普遍存在农作物种植行为。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 杜集区对全区16处农村供水工程进行全面排查，对饮用水水源地保护范围内种植户加大政策宣传力度，禁止施用化肥农药等，“3.22”世界水日活动期间共发放宣传单2000余份，进一步扩大了相关政策知晓率。加强水质监测工作，未发现饮用水源污染事件。

- 烈山区制定《淮北市烈山区农村饮用水水源地保护区排查整改实施方案》，成立排查整改领导小组，加强全区23处饮用水水源地一级保护区管理。加大宣传力度，引导饮用水水源地范围内的种植户禁止使用化肥农药等，水法宣传日期间，发放明白纸1500多份。对饮用水源井出厂水进行水质化验，未发现饮用水源污染。

五十六、畜禽养殖管理仍需加强。濉溪县二级规模（含二级）以下养殖业，尤其是养鸡场粪污收集处理设施不健全、清运不及时、消毒除臭措施不到位等问题较为普遍。临涣镇沈桥村3处养鸡场不同程度存在除臭措施不到位问题，周边异味明显；铁佛镇黄集村村民在耕地上建大棚圈养近百头羊，粪污未收集处理；四铺镇陈启飞养猪场、孙疃镇红丰养猪场存在粪便晾晒场地未硬化，污水收集池未密封，场区未雨污分流等问题。

完成时限：2023年6月底。

整改进展：已完成整改。

- 濉溪县委农村工作领导小组办公室牵头组织对全县二级规模（含二级）以下养殖业开展排查，已排查养殖场（户）246家。

- 临涣沈桥沈若征养鸡户对粪污口进行压实覆盖，建立粪物资源化利用销售台账，在饲料中添加生物制剂，减少臭味。何奎养鸡户鸡已淘汰，已不养殖。

- 铁佛镇黄集村养羊户新建储粪场，用于收集粪便；羊圈内粪便能定期打扫，及时清运。

- 四铺镇陈启飞养猪场、孙疃镇红丰养猪场已对粪便晾晒场地进行了硬化，污水收集池进行了密封，完善了雨污分流设施。