## 数据共享-淮北01
断面编码 | 断面名称 | 所在水体 | 水体编码 | 汇入水体 | 水功能区名称 | 断面来源 | 断面属性 | 经度 | 纬度 | 年 | 月 | 水质类别 | 上月水质 | 同期水质 | 水温(℃) | 电导率(mS/m) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 浊度(NTU) | 本底论证指标
340600_2007 | 后常桥 | 沱河 | 14511130061 | 沱湖 | 新沱河濉溪、埇桥农业、渔业用水区 | 保留 | 市界（淮北市-宿州市） | 116.8694 | 33.7009 | 2023 | 01 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 6.5 | 192.9 | 8 | 10.7 | 5.5 | 15.5 | 3.6 | 0.18 | 0.049 | 3.36 | 0.003 | 0.014 | 0.880 | 0.0002 | 0.0014 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.12 | 0.005 | 5.8 | 氟化物
340600_2008 | 李大桥闸 | 澥河 | 14511130085 | 怀洪新河 |  | 保留 | 市界（淮北市-宿州市） | 116.8943 | 33.3872 | 2023 | 01 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 7.2 | 121.3 | 8 | 10.9 | 2.5 | 11.0 | 1.9 | 0.02 | 0.012 | 0.33 | 0.001 | 0.003 | 0.815 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 3.1 | 氟化物
341300_2004 | 东坪集 | 浍河 | 14511130069 | 怀洪新河 |  | 保留 | 市界（淮北市-宿州市） | 116.9322 | 33.4903 | 2023 | 01 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 5.4 | 185.1 | 8 | 11.3 | 3.5 | 12.2 | 2.8 | 0.21 | 0.046 | 3.99 | 0.003 | 0.004 | 1.060 | 0.0012 | 0.0022 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 12.2 | 氟化物
341300_2005 | 符离闸 | 濉河 | 14511130087 | 洪泽湖 | 萧濉新河淮北、宿州农业用水区 | 保留 | 市界（淮北市-宿州市） | 116.9611 | 33.7376 | 2023 | 01 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 5.1 | 117.9 | 8 | 10.4 | 5.6 | 14.5 | 3.4 | 0.05 | 0.042 | 1.63 | 0.003 | 0.004 | 0.668 | 0.0006 | 0.0030 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.002 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 6.2 | 0
341300_2009 | 萧濉新河宿州市 | 萧濉新河 | 14511130110 | 新汴河 |  | 新增 | 市界（宿州市-淮北市） | 116.7785 | 34.0131 | 2023 | 01 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅴ | 5.2 | 94.4 | 9 | 11.2 | 6.3 | 19.0 | 3.2 | 0.23 | 0.080 | 0.96 | 0.003 | 0.004 | 0.670 | 0.0002 | 0.0058 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 3.7 | 0
341600_2011 | 包河亳州市 | 包河 | 14511130014 | 浍河 |  | 新增 | 市界（亳州市-淮北市） | 116.4865 | 33.6683 | 2023 | 01 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 5.4 | 134.0 | 8 | 12.3 | 3.2 | 10.5 | 1.6 | 0.18 | 0.040 | 4.94 | 0.0005 | 0.025 | 1.000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 5.2 | 0
340600_0001 | 小王桥 | 沱河 | 14511130061 | 沱湖 | 沱河永城饮用、渔业用水区/沱河豫皖缓冲区 | 调整 | 省界（豫-皖） | 116.5878 | 33.8744 | 2023 | 01 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 9.0 | 181.9 | 8 | 10.1 | 4.6 | 15.0 | 4.6 | 0.16 | 0.096 | 3.22 | 0.003 | 0.010 | 0.972 | 0.0002 | 0.0020 | 0.00002 | 0.00010 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.06 | 0.005 | 7.2 | 氟化物