## Sheet1
淮北市2019年省生态环境保护督察反馈意见完成清单
序号 | 受理 编号 | 整改问题 | 处理和整改情况 | 责任单位 | 督办验收单位 | 验收日期 | 验收 结果 | 备注
1 | 35 | 柴油货车污染治理工作滞后。2019年2月，省政府部署开展全省柴油货车污染治理攻坚战，淮北市出台贯彻实施方案相对滞后，柴油货车淘汰更新目标及实施计划不完善，未及时实施机动车排放检测和强制维修制度。 | 1.完成机动车检验检测机构监督检查； 2.完成检测（维修）站建设； 3.完成OBD远程监控。 | 市交通运输局、市公安局、市生态环境局、市市场监管局 | 市交通运输局 | 2020-12-03 | 合格
2 | 42 | 城市污水处理能力存在缺口。淮北市主城区生活污水主要由丁楼污水处理厂和国祯环保中联环水务公司处理，处理能力12万吨／天，目前实际处理量约13万吨／天，已超负荷运行。丁楼污水处理厂扩建工程已列入淮北市2019—2020年水体达标方案，但督察时工程尚未启动。另外，丁楼污水处理厂和国祯环保中联环水务公司进水浓度不稳定，经常出现进水化学需氧量和氨氮超标问题。 | 1. 城区雨污分流工程按照序时进度持续推进，目前已完成2020年度建设任务。 2. 龙湖污水处理厂改扩建工程（2万吨/日）基本建成并调试运营。 3. 建立丁楼-龙湖污水处理厂协同联动运行机制。利用龙湖厂扩建2万吨/天的处理能力，实施任圩泵站、光明路泵站改造工程，从任圩泵站铺设d500压力管道5.9公里，从光明路泵站铺设d700压力管道2.78公里。在雨季丁楼污水处理厂运营负荷较高时，增加任圩泵站、光明路泵站向龙湖污水厂提升水量。 | 市住房城乡建设局、市生态环境局，相山区委、区政府 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 2020-12-10 | 合格
3 | 52 | 濉溪经济开发区内部分企业仍使用自备水井。 | 1.濉溪县经济开发区纳入自备井关停计划的35家单位,目前符合置换条件的33家已关停，共42眼自备井。 2.淮水北调女贞路支线管网正在施工(覆盖安徽理士电源技术有限公司、安徽家园铝业有限公司)，计划2020年12月底完工。安徽理士电源技术有限公司计划于2021年1月实现水源置换，自备井同步关停；安徽家园铝业有限公司正在搬迁，预计2021年4月份搬迁完成，搬迁后同期置换准水北调水源并关闭自备井。 | 濉溪县委、县政府 | 市水务局 | 2020-12-10 | 合格
4 | 55 | 龙湖工业园污水处理厂进水水质不稳定，经常出现化学需氧量和氨氮超标，中控系统显示2套不同进水监测数据，在线监测设备频繁故障，流量计损坏长达半年未修复。 | 1. 对数采仪、信号分配器等中控老旧设备进行更换，目前中控系统数据基本一致。 2. 组织约谈在线监测设备运维单位，督促其对在线监测设备进行全面排查整改，加强设备运行维护管理，加大巡查频次，提高故障维修效率，确保在线监测数据稳定、准确。 3. 对流量计进行更换，目前流量计运行正常。 4. 龙湖污水处理厂进水COD、氨氮超标情况得到有效控制，进水浓度稳定。 | 市经济开发区管委会，杜集区委、区政府，市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 2020-12-10 | 合格
5 | 56 | 淮北高新技术产业开发区国祯环保蓝海污水处理公司进水水质不稳定，经常出现氨氮超标现象。 | 按照整改方案，加强对淮北高新技术产业开发区国祯环保蓝海污水处理公司收水范围内辖区企业污水排放监管。蓝海污水处理公司进水氨氮超标情况有效控制，进水浓度稳定。 | 烈山区委、区政府，市经济开发区管委会，市住房城乡建设局、市生态环境局 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 | 2020-12-10 | 合格
6 | 67 | 丁楼污水处理厂于2001年建成投运，日常运行时污水收集、氧化沟、污泥压滤等工序有异味产生。2017年，该厂一路之隔开始新建玖珑府住宅小区，部分群众购买该小区住宅后就反复反映异味扰民问题。 | 1.丁楼污水处理厂一期工程在预处理部分产生臭气源的构筑物加盖密封,经收集系统进入除臭装置,采用“碱洗塔+低温等离子体列解氧化+活性炭吸附”工艺,去除恶臭气体后达标排放;同时,通过一期大修改造工程,利用回流污泥将除臭微生物回流至进水口前端,对臭产生抑制作用,达到除臭效果,目前该工程已投入使用。 2.丁楼污水处理厂二期工程采用全过程加盖除臭工艺,对气体进行收集后,采用生物除臭工艺进行除臭,目前工程已建成并投入使用。 3.通源污泥处理厂采用离子除臭设备,对厂区气体进行收集除臭自2017年以来一直运营正常。 4.经委托第三方开展气体排放检测,丁楼污水处理厂气体排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》。 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 2020-12-10 | 合格
以上整改情况向社会公示。公示时间：2020年12月22日-2020年12月28日，公示期间如有异议，请联系安徽省生态环境环保督察淮北市整改领导小组办公室，电话：0561-3885083。